СМЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундамент |
| 1 | Свая винтовая L-5000 Ф-108 + оголовок с ручным монтажом | Шт. | 36 |  |  |
| 2 | Мини-трактор | Смена | 1 |  |  |
| Итого |  |
| Пиломатериалы |
| 3 | Брус 150х200х6000 ест.вл., антисептированный | м3 | 3,60 |  |  |
| 4 | Доска 50х200х6000 камерной сушки, калиброванный, антисептированный | м3 | 21,12 |  |  |
| 5 | Доска 25х100х6000 ест.вл., антисептированная | м3 | 3,60 |  |  |
| 6 | Брусок 50х50х6000 ест.вл. калиброванный, антисептированный | м3 | 2,19 |  |  |
| 7 | Доска 50х150х6000 камерной сушки, калиброванный, антисептированный | м3 | 3,96 |  |  |
| 8 | Доска 50х100х6000 камерной сушки, калиброванный, антисептированный | м3 | 0,39 |  |  |
| 9 | Брус 150х150х6000 ест. вл., строганный, антисептированный | м3 | 0,81 |  |  |
| 10 | Рейка 20х50х6000 ест.вл., калиброванная, антисептированная | м3 | 0,686 |  |  |
| 11 | Балки ЛВЛ | м3 | 1,139 |  |  |
| Итого |  |
| Прочие материалы |
| 12 | Фибросайдинг Decover + крепеж, цвета в ассортименте | м2 | 172 |  |  |
| 13 | ДСПВШ QuickDeck 2440х600х22 мм. | Шт. | 186,00 |  |  |
| 14 | Доска террасная (хвоя) 32х140х6000 мм. | Шт. | 70 |  |  |
| 15 | Софит пластиковый Деке Премиум | К-т | 1 |  |  |
| 16 | Утеплитель (Rockwool, Knauf, Технониколь) 0,3 м3 | Шт. | 278 |  |  |
| 17 | Пенополистерол ППС | м3 | 20 |  |  |
| 18 | Лист ГСП 3000х1250х12 мм. влагостойкая | Шт. | 167 |  |  |
| 19 | Лист ГСП 1250х500х19 мм. стяжка | Шт. | 12 |  |  |
| 20 | Утеплитель ППС | м3 | 18 |  |  |
| 21 | Ветро-влагоизоляционная плита ТOP 25мм*590мм*2490мм плотн. 200кг/м.куб «шип-паз» | м2 | 163 |  |  |
| 22 | Доска сухая строганная 45х145х6000 мм. | Шт. | 3 |  |  |
| 23 | Доска сухая строганная 45х95х6000 мм. | Шт. | 12 |  |  |
| 24 | Отливы цокольные и оконные 2 м. | Шт. | 39 |  |  |
| 25 | Водосточная система Деке Люкс | К-т | 1 |  |  |
| Итого |  |
| Кровельное покрытие |
| 26 | Металлочерепица | м2 | 202 |  |  |
| Итого |  |
| Окна и двери |
| 27 | Окна металлопластиковые двухкамерный стеклопакет Veka | К-т. | 1 |  |  |
| 28 | Дверь входная металлическая с терморазрывом (Россия) | Шт. | 1 |  |  |
| Итого |  |
| Работы |
| 29 | Сборка домокомплекта (включая расходные материалы) | Шт. | 1 |  |  |
| 30 | Настил кровельного покрытия (включая расходные материалы) | Шт. | 1 |  |  |
| 31 | Монтаж обрешетки на фасад | м2 | 144 |  |  |
| 32 | Монтаж фибросайдинга на фасад | м2 | 144 |  |  |
| 33 | Монтаж откосов и отливов на окна | Шт. | 7 |  |  |
| 34 | Подшивка свесов кровли | м2 | 82 |  |  |
| 35 | Окраска террасной доски в 2 слоя (с учетом материала | м2 | 51 |  |  |
| 36 | Монтаж водосточной системы | М.п. | 34 |  |  |
| 37 | Окраска половой доски в 2 слоя | м2 | 102 |  |  |
| 38 | Монтаж лестниц на крыльцо и террасу (включая сварку металлокаркаса, монтаж террасной доски на ступени, окраска ступеней, завинчивание свай и материалы) | К-т | 1 |  |  |
| 39 | Доставка материалов | К-т | 1 |  |  |
| Итого |  |
| Итого по смете |  |