Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 4; 23. Разраб.; Общий вид; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 5; 23. Разраб.; Общий вид; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 6; 23. Разраб.; Общий вид; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 7; 23. Разраб.; Общий вид; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 8; 23. Разраб.; Фасад А - Д; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 9; 23. Разраб.; Фасад Д - А; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 10; 23. Разраб.; Фасад 1-5; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 11; 23. Разраб.; Фасад 5-1; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 12; 23. Разраб.; План 1 этажа; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 13; 23. Разраб.; План свайного поля и обвязки; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 14; 23. Разраб.; Разрез 1; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 15; 23. Разраб.; План перекрытия фундамента; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 16; 23. Разраб.; План стропил; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Стропила из обрезной доски 50 х 150 Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 17; 23. Разраб.; План кровли; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. 1.1. Общие данные. Объект - баня, выполненная из оцилиндрованного бревна. Площадка строительства расположена: _____________________________________________________________________________________ 1.2. Архитектурно-планировочное решение. Здание спроектировано одноэтажным и имеет габариты 7 х 7 м. 1.3. Охрана окружающей среды. В проектируемом объекте выбросов в атмосферу и стоков, загрязняющих водоемы и почву, нет. Бытовой мусор собирается в контейнер и вывозится на городскую свалку по договору с администрацией города. 1.4. Здание, конструктивные решения, отделка. Фундамент – железобетонные сваи с деревянным ростверком. Наружные и внутренние стены - из оцилиндрованного бревна 240 мм., материал – хвойные породы древесины. Перекрытия - утепленные, по деревянным балкам - брус 100 х 150 Окна - деревянные, индивидуального изготовления. Двери - деревянные, индивидуального изготовления. Кровля - стропильная, утепленная. Стропила деревянные - брус 50 х 150. Отделка помещений - по отдельному проекту. 1.5. Основные технико-экономические показатели. Площадь застройки здания, м2 - 49 Степень огнестойкости здания - IV Этажность - 1 Общая площадь здания, м2 – _________ Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 3; 23. Разраб.; Пояснительная записка; ООО «ПрофТехнология» г. Москва. Дом из бревна; Стадия; Лист; Листов. ГИП; 3; 23. Разраб.; Узлы и соединения; ООО «ПрофТехнология» г. Москва.