## Table 1
Сметное предложение.
№/ п.п . | Вид работ, материалов | Ед. изм | Кол- во | Цена за ед. |  | Сумма
Радиаторное отопление
Материалы и оборудование.
1 | Труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А 16х2,2 мм | м | 42 |  |  | 0
2 | Труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А 20х2,8 мм | м | 84 |  |  | 0
3 | Труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А 25х3,5 мм | м | 15 |  |  | 0
4 | Радиатор Buderus с нижним подключением 11х500х500 | шт | 7 |  |  | 0
5 | Радиатор Buderus с нижним подключением 11х500х1000 | шт | 2 |  |  | 0
6 | Радиатор Buderus с нижним подключением 22х500х500 | шт | 2 |  |  | 0
7 | Радиатор Buderus с нижним подключением 22х500х800 | шт | 1 |  |  | 0
8 | Радиатор Buderus с нижним подключением 22х500х1000 | шт | 1 |  |  | 0
9 | Сервопривод радиатора | шт | 13 |  |  | 0
| Узел нижнего подключения для радиатора прямой | шт | 13 |  |  | 0
10 | Монтажная гильза аксиальная 16 мм | шт | 50 |  |  | 0
11 | Монтажная гильза аксиальная 20 мм | шт | 58 |  |  | 0
12 | Монтажная гильза аксиальная 25 мм | шт | 20 |  |  | 0
13 | Муфта аксиальная 25х1" НР | шт | 2 |  |  | 0
14 | Тройник аксиальный 25х25х25 | шт | 2 |  |  | 0
15 | Тройник аксиальный 20х25х25 | шт | 2 |  |  | 0
16 | Тройник аксиальный 20х16х20 | шт | 8 |  |  | 0
17 | Тройник аксиальный 20х16х16 | шт | 8 |  |  | 0
18 | Тройник аксиальный 25х16х25 | шт | 2 |  |  | 0
19 | Тройник аксиальный 20х25х20 | шт | 2 |  |  | 0
21 | Угол аксиальный равносторонний 20х20 | шт | 14 |  |  | 0
22 | Угол аксиальный равносторонний 16х16 | шт | 12 |  |  | 0
23 | Угол аксиальный равносторонний 25х25 | шт | 1 |  |  | 0
Итого по материалам и оборудованию: | [5 empty] | 0
Внутреннее водоснабжение
Материалы и оборудование для водоснабжения
1 | Коллекторный шкаф ШРН - 1 | шт | 1 |  |  | 0
2 | Коллектор универсальный с запорными вентилями 1"- 2 выхода, GF (Италия) | шт | 4 |  |  | 0
3 | Коллектор универсальный с запорными вентилями 1"- 3 выхода, GF (Италия) | шт | 1 |  |  | 0
4 | Труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А 16х2,2 мм | м | 110 |  |  | 0
5 | Теплоизоляция Ø18 красная | м | 45 |  |  | 0
6 | Теплоизоляция Ø18 синяя | м | 65 |  |  | 0
7 | Крепеж коллектора (пара) | шт | 1 |  |  | 0
8 | Заглушка 1" | шт | 2 |  |  | 0
9 | Концовка разборная для труб (Евроконус) | шт | 11 |  |  | 0
11 | Монтажная гильза аксиальная 16 мм | шт | 11 |  |  | 0
13 | Водорозетка аксиальная 16-1/2" | шт | 11 |  |  | 0
14 | Расходные материалы для монтажа водоснабжения в доме ( крепеж ,лен, унипак, заглушки, смазка…) | компл | 1 |  |  | 0
Итого по материалам и оборудованию: | [5 empty] | 0
Котельная
Материалы и оборудование.
1 | Buderus Logamax U072K 24 кВт двухконтурный | шт | 1 |  |  | 0
2 | Дымоход газового котла (комплект прохода сквозь стену) | шт | 1 |  |  | 0
3 | Стабилизатор напряжения Бастион 555 | шт | 1 |  |  | 0
4 | Теплоноситель (дистилированная вода) | л | 100 |  |  | 0
5 | Группа безопасности | шт | 2 |  |  | 0
6 | Расширительный бак на ГВС 12 л | шт | 1 |  |  | 0
7 | Расширительный бак отопления 12 л | шт | 1 |  |  | 0
8 | Материал для обвязки котла полипропилен (трубы, фитинги, запорная арматура крепеж,кабель, к/канал выключатели…) | к-кт | 1 |  |  | 0
9 | Материал для обвязки котельной по ХВС и ГВС полипропилен ( трубы, фитинги, запорная арматура крепеж….) | к-кт | 1 |  |  | 0
Итого по материалам и оборудованию: | [5 empty] | 0
Итого материалы и оборудование: |  |  |  |  | 0