Необходимо рассчитать, запроектировать и в дальнейшем смонтировать:

1. Бойлерную
2. Систему отопления радиаторами
3. Систему теплых водяных полов
4. Систему водоснабжения
5. Систему водоотведения

**Бойлерная:**

Планируется установка газового и электрического котла, электрический как резервный, но ближайшие 2-3 года будет как основной.

**Отопление:**

Радиаторами на 1-м и 2-м этажах, в цоколе отопление не требуется (возможно порекомендуете что-то). Так же на 1-м и 2-м этажах установить внутрипольные конвекторы у дверей на террасу и балкон (возможно что-то порекомендуете другое)

**Водоотведение:**

Планируется установка септика на 6 проживающих с принудительным выбросом в общепоселковую канализацию недалеко от фасадного входа в дом (необходимо подобрать модель). Все высотные привязки на чертежах АР и посадке дома.

Так же, видимо, необходимо будет установить в цокольном этаже **SOLOLIFT** (возможно порекомендуете другой вариант.