1 ЭТАЖ

Высота потолка 2,75-2,8 м.

От пола до межлестничной площадки – 0,96 м.

Окна:

О1-6 – ширина 1,7 м.; высота 1,5 м.; ширина откосов 0,20 м.

Двери:

Д1 - ширина 1,05 м.; высота 2,12 м.; ширина откосов 0,27 м.

Д2 - ширина 0,82 м.; высота 2,25 м.; ширина откосов 0,2 м.

Д3 - ширина 0,9 м.; высота 2,25 м.; ширина откосов 0,2 м.

Д4 - ширина 0,9 м.; высота 2,25 м.; ширина откосов 0,2 м.

Д5 - ширина 0,9 м.; высота 2,25 м.; ширина откосов 0,2 м.

Д6 - ширина 1,2 м.; высота 2,25 м.; ширина откосов 0,2 м.

Прихожая (102):

Пол – плитка

Плинтус - плитка

Стены – обои

Трубы – убрать в короб

Потолок – реечный

Входная дверь (Д1) – откосы из декоративного камня

Дверь (Д3) – двери не будет, откосы из декоративного камня

Котельная (108):

Пол, стены – плитка

Потолок – реечный

Окно (О1) – откосы из пластика, подоконник

Дверь (Д3) – металлическая, противопожарная, с вентиляционной решеткой

Коридор (103):

Пол – плитка

Плинтус - плитка

Стены – обои

Потолок – комбинированный (реечный и гипсокартон (или д.р.))

Лестница – плитка, внизу лестницы (под ступеньками) грунтовка, шпаклевка, краска

Дверь (Д6) – двери не будет, откосы из декоративного камня

Дверь (Д4,5) – деревянные

Туалет (107):

Пол, стены – плитка

Потолок – реечный

Душ – поддон для душа

Поставить вентилятор вытяжной – надо проделать отверстие под него

Комната (106):

Пол – ламинат

Плинтус – под ламинат

Стены - обои

Потолок – натяжной

Окно (О6) – откосы из пластика, подоконник

Кухня (104), гостиная (105):

Пол – плитка

Плинтус - плитка

Стены – обои

Фартук – плитка

Окно (О2,3,4,5) – откосы из пластика, подоконник

Потолок – натяжной

2 ЭТАЖ

Высота потолка:

От межлестничной пложадки 1 и 2 этажа до потока 4,7 м.

Туалет (202) - 2,8 м.

Коридор (201) со стороны туалета (202) – 2,8 м.

со стороны лестницы – 2,9 м.

Комнаты (203, 204, 205, 206) со стороны коридора (201) – 2,8 м.

со стороны стены – 2,0 м.

Окна:

О1, 3, 4, 6 – ширина 1,7 м.; высота1 1,5 м.; высота 2 0,8м.; ширина откосов 0,20 м.

О2 – ширина 1,2 м.; высота 1,6 м.; ширина откосов 0,20 м.

О5 – ширина 1,1 м.; высота 2,3 м.; ширина откосов 0,20 м.

Двери:

Д1, 2, 3, 4, 5 - ширина 0,9 м.; высота 2,3 м.; ширина откосов 0,2 м.

Комнаты (203, 204, 205, 206):

Комнату 203 – 204 разделить стеной

Пол – ламинат

Плинтус – под ламинат

Стены - обои

Потолок – натяжной

Окна (О1,3,4,6) – откосы из пластика, подоконник

Туалет (202):

Пол, стены – плитка

Потолок – реечный

Окно (О2) – откосы из пластика, подоконник

Поставить вентилятор вытяжной

Коридор (201):

Пол со стороны туалета (202) - ламинат

со стороны лестницы – плитка

Стены - обои

Потолок – натяжной

Двери (Д1, 2, 3, 4, 5) – деревянные

Окна (О5) – откосы из пластика, подоконник

1 ЭТАЖ

Прихожая (102):

Пол: 3,8 кв.м. (плитка – керамогранит)

Стены: 5+(5-1,9)+(4,8-2,2)+(4,8-2,0)=5+3,1+2,6+2,8=13,5 кв.м. (обои)

Потолок: 3,8 кв.м. (реечный)

Бойлерная (108):

Пол: 6,1 кв.м. (плитка – керамогранит)

Стены: 5+(5-1,9)+7,8+(7,8-2,5)=5+3,1+7,8+5,3=21,2 кв.м. (плитка – керамическая)

Потолок: 6,1 кв.м. (реечный)

Коридор (103):

Пол: 10,7 кв.м. (плитка – керамогранит)

Стены: (4,7-2)+4,7+(14,2-2-2)+(14,2-2,8)=2,7+4,7+10,2+11,4=29 кв.м. (обои)

Потолок: 5,3 кв.м. (реечный и гипсокартон)

Туалет (107):

Пол: 5,5 кв.м. (плитка – керамогранит)

Стены: (4,2-2)+4,2+8,2+8,2=22,8 кв.м. (плитка)

Потолок: 5,5 кв.м. (реечный)

Комната (106):

Пол: 12,6 кв.м. (ламинат)

Стены: 8,3+(8,3-2,5)+9,5+(9,5-2)=8,3+5,8+9,5+7,5=31,1 кв.м. (обои)

Потолок: 12,6 кв.м. (натяжной)

Кухня (104, 105):

Пол: 26,8 кв.м (плитка – керамогранит)

Стены: (8,5-2,5)+(8,5-2,5)+(20-2,8)+(20-2,5-2,5)=6+6+17,2+15=44,2 кв.м. (обои)

Потолок: 26,8 кв.м. (натяжной)

2 ЭТАЖ

Коридор (201):

Пол: 2,85 кв.м. (ламинат)

2,6 кв.м. (плитка – керамогранит)

Стены: (5,3-2,5)+(5,3-2)+(15,9-2-2)+(15,9-2-2)=2,8+3,3+11,9+11,9=29,9 кв.м. (обои)

Потолок: 10,7 кв.м. (натяжной)

Туалет (202):

Пол: 3,8 кв.м. (плитка – керамогранит)

Стены: (5,4-1,9)+(5,4-2)+5,5+5,5=3,5+3,4+11=17,9 кв.м. (плитка)

Потолок: 3,8 кв.м. (реечный)

Комната (206):

Пол: 12 кв.м. (ламинат)

Стены: 7,6+(7,6-2)+7,56+(10,6-2)=7,6+5,6+7,56+8,6=29,4 кв.м. (обои)

Потолок: 12 кв.м. (натяжной)

Комната (205):

Пол: 12 кв.м. (ламинат)

Стены: 7,6+(7,6-2)+7,56+(10,6-2)= 7,6+5,6+7,56+8,6=29,4 кв.м. (обои)

Потолок: 12 кв.м. (натяжной)

Комната (203):

Пол: 12,8 кв.м. (ламинат)

Стены: 8,1+(8,1-2)+7,6+(10,6-2)=8,1+6,1+7,6+8,6=30,4 кв.м. (обои)

Потолок: 12,8 кв.м. (натяжной)

Комната (204):

Пол: 12,8 кв.м. (ламинат)

Стены: 8,1+(8,1-2)+7,6+(10,6-2)=8,1+6,1+7,6+8,6=30,4 кв.м. (обои)

Потолок: 12,8 кв.м. (натяжной)