Задание на работу:

- Обложить коробку дома облицовочным кирпичом (маркировка 1-НФ).

- На крыльце выложить два столба на 1.5 кирпича каждый.

- Обложить кирпичом веранду; толщина стены - два кирпича.

- Сделать крышу для крыльца (согласно АР).

- Сделать крышу для веранды (согласно АР).

- Сделать подшивку софитами кровли дома, веранды, крыльца.

- Установить водостоки для дома, веранды.

*Материалы предоставляет заказчик.

Условия на участке:

- Участок 7 соток; ИЖС.

- Участок находится в Домодедовском районе Московской области

- Вода, электричество на участке есть.

- На участке есть бытовка 6х2.5 для проживания (до 6 человек)

- Подъезд по бетонированной дороге.

Примерный цвет кирпича:

Ниже представлены выдержки из АР: