Фундамент: Свайно-ростверковый

Глубина свай: 1,8 метра

Ширина отмостки:1 м

Утепление отмостки: ЭППС 100мм

(плотность 35-50)

Утепление фундамента: 50мм

(плотность 35-50)

+ штукатурка

# Text boxes

0,8м  = 0,6м ростверк + 0,2м два ряда кирпичной кладки

10 м

12 м

1 м  = 0,8 м ростверк + 0,2 м два ряда кирпичной кладки

3,5 м

2,5м

2,5 м

1,5 м

3,5 м

3,5 м

0,45 м