ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт помещений общей площадью 570 м2  в административном здании ООО”Алмета”   Калужская область г.Обнинск Киевское шоссе 57.

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ и ТРЕБОВАНИЙ | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание | СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения |
| 1.2. | Заказчик. | ООО « Алмета », Россия г. Обнинск, Калужская область. |
| 1.3. | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.4. | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 1.5. | Режим работы | Круглосуточный (действующее предприятие) |
|  | Задача | Капитальный ремонт помещений раздевалки общей площадью 570 м2 расположенной на 2 этаже здания АБК. |
| 1.7. | Объёмно - планировочные и конструктивные решения реконструируемого объекта. | Приложение 1 - 2 |
| 1.8. | Требования к подрядчику | 1. Наличие собственных комплексных бригад 2. Техническая обеспеченность (инструмент и оборудование, подмости, спец.одежда) 3. Постоянное присутствие на объекте лица ответственного за выполнение работ. 4. Работа по договору подряда, безналичный расчет. |
| 1.9 | Срок выполнения работ: | 60 календарных дней |
| 1.10 | Стоимость работ | Согласно проведенному мониторингу цен на работы и услуги в области строительства и ремонта специалистами ООО “Алмета”был произведен расчет стоимости работ и услуг согласно прилагаемого проекта и выведена ориентировочная стоимость работ и услуг равная 1 700 000 рублей из расчета 3 000* рублей за 1 м2 по площади пола (включая подъём материалов и вынос строительного мусора с погрузкой в контейнер) |
|  | Условия выполнения работ | 1.Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан) 2.Шумные работы, подъём материалов и вынос мусора – осуществлять после 17 часов или в выходные дни.(рабочий день без ограничений по времени – возможно круглосуточно) 3.Приготовление пищи и проживание на объекте не допускается (микроволновка, эл.чайник, холодильник – разрешены к использованию) 4.Все материалы поставляет заказчик 5.Расходные инструменты: буры, сверла, биты, диски отрезные и абразивные, малярные валики и кисти, лезвия для ножей, ванночки для красок, пвх ведра для строительных смесей, мешки для мусора – поставляет заказчик. |
|  | Приёмка выполненных работ | Приёмка выполненных работ осуществляется согласно СП 71.13330.2017, СНиП 3.04.01-87. – улучшенная отделка. |
|  |  | *- итоговая стоимость работ и услуг определяется по результату тендера (стоимость работ + условия выполнения + гарантийные обязательства и другие пожелания подрядчика) |

РАЗРАБОТАЛ:

Нач.Окс                                                                              Мажуга А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Гл.Инженер                                                                        Давыдов Н.Е.