## TDSheet
№ | Артикул | Наименование | Кол-во
1 | VTc.586.EMNX.0610 | Коллекторная группа НЕРЖ со встр. расх. в сборе, 1"х10 вых. Евроконус 3/4" | 2 | шт
2 | VTc.588.EMNX.0610 | Коллекторная группа НЕРЖ, в сборе, 1"х10 вых. Евроконус 3/4" | 1 | шт
3 | VTc.541.0.04 | Шкаф коллекторный VALTEC ШРН4 (651-691/854/120) | 3 | шт
4 | ME 66301.2 RU | Коллектор до 3 отопл. контр. ME 66301.2 RU | 1 | шт
5 | ME 66391.2 RU | Гидравлическая стрелка Майбес МНK 25 (2 м3/час, 58 кВт при Т = 25 °С), DN 25 ME 66391.2 RU | 1 | шт
6 | ME 66831 EA RU | Насосная группа без насоса, трехходовой смеситель, 1", смесительный контур ME 66831 EA RU | 2 | шт
7 | ME 66811 EA RU | Насосная группа без насоса, 1", контур без смесителя ME 66811 EA RU | 1 | шт
8 | ME 66337.3 | Кронштейн для настенного крепления гребенки до 85 кВт, компл ME 66337.3 | 1 | шт
9 | ME 66341 | Трёхпозиционный сервомотор ME 66341 | 2 | шт
10 | GR96281477 | Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 с соединением GG 1" | 3 | шт
11 | PREMIER PLUS 200 | Бойлер Premier Plus 200 (нержав.сталь) PREMIER PLUS 200 | 1 | шт
12 | VT.345K.N.E04 | Узел для нижнего подкл. рад. (комплект) | 10 | шт
13 | EU.ST6044050 1 | Кран шаровой прямой коллекторный с термометром EUROS 1" | 6 | шт
14 | 0010008953 | Protherm Скат 12К 12кВт котел электрический настенный/одноконтурный | 1 | шт
15 | VTm.281.PN.001615 | Угольник радиаторный пресс с латунной хром. трубкой 15 мм, 16х15 (300 мм. короткий) | 20 | шт
16 | VT.4430.NE.15 | Евроконус для медной трубы 15 | 20 | шт
17 | VT.4410.NE.16 | Евроконус для пласт. трубы 16(2,0) | 60 | шт
18 | VP1620.3.200 | Труба полимерная PEX, c антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м | 800 | пог. м
19 | SK 40025к | КОЖУХ для трубы 16 (диаметр 25) красный | 150 | пог. м
20 | SK 40025с | КОЖУХ для трубы 16 (диаметр 25) синий | 150 | пог. м
21 | VT.AO.B.060024 | Бак расш. для ГВС и ХВС горизонтальный 24л. СИНИЙ | 1 | шт
22 | VT.RV.R.060024 | Бак расш. для отопления 24л. КРАСНЫЙ VT.RV.R.060024 | 1 | шт
23 | 853Z0835 | Крепеж для расширительного бака WATTS | 2 | шт
24 | VT.151.N.05 | Клапан обратный 3/4" (латунный золотник) | 3 | шт
25 | VT.218.N.05 | Кран БАБ 3/4"ВН VT218 | 12 | шт
26 | VT.227.N.05 | Кран 3/4"ВН со сгоном VT227 | 6 | шт
27 | VT.227.N.04 | Кран 1/2"ВН со сгоном VT227 | 6 | шт
28 | VTr.270.N.0005 | Муфта 3/4" ВВ VT270 | 4 | шт
29 | VTr.341.N.0005 | Американка прямая (сгон) 3/4" ВН VT341 | 12 | шт
30 | VTr.750.N.0504 | Тройник переходной 3/4" *1/2"*3/4" ВВВ VT 750 | 3 | шт
31 | VT.218.N.04 | Кран БАБ 1/2"ВН VT218 | 4 | шт
32 | VT.0490.IG.0460 | Клапан предохр. 1/2" х6 бара | 1 | шт
33 | VTi.901.I.002806 | Соединитель нерж. сталь с нар.р. 28х1" | 18 | шт
34 | VTi.902.I.002805 | Соединитель нерж. сталь с вн.р. 28х3/4" | 18 | шт
35 | VTi.901.I.001504 | Соединитель нерж. сталь с нар.р. 15х1/2" | 2 | шт
36 | VTi.902.I.001504 | Соединитель нерж. сталь с вн.р. 15х1/2" | 2 | шт
37 | VTi.951.I.002828 | Угольник 90° вн.-вн. нерж. сталь 28 | 36 | шт
38 | VTi.959.I.002828 | Угольник 45° вн.-вн. нерж. сталь 28 | 20 | шт
39 | VTi.951.I.001515 | Угольник 90° вн.-вн. нерж. сталь 15 | 10 | шт
40 | VTi.959.I.001515 | Угольник 45° вн.-вн. нерж. сталь 15 | 6 | шт
41 | VTi.931.I.282828 | Тройник нерж. сталь 28 | 4 | шт
42 | VTi.931.I.281528 | Тройник нерж. сталь 28x15x28 | 4 | шт
43 | VTi.932.I.280528 | Тройник с вн.р. нерж. сталь 28х3/4" | 1 | шт
44 | VTi.900.304.2812 | Труба нерж. сталь, 28х1.2мм | 60 | пог. м
45 | VTi.900.304.1510 | Труба нерж. сталь, 15х1.0мм | 4 | пог. м
46 | ФР28 | Крепеж ФР 28 мм | 60 | шт
47 | VSB.004.15.0 | Насос цирк. для ГВС VALTEC VSB 04-15 | 1 | шт
48 | VT.1000.0.0 | Термоголовка диап. регул-ки 6,5 - 27,5°C твердотельная | 10 | шт
49 | A1HB002 | Котёл настенный, Viessmann, Vitopend 100-W, газовый низкотемпературный, A1HB 29,9, мощность, кВт-29,9, одноконтурный, камера сгорания-закрытая | 1 | шт
50 | 7194844 | Проход через наружную стену 60/100 мм, имеет в составе:проход через наружную стену (включая стеновые диафрагмы) и присоединительное колено при модульном размере 60/100 мм | 1 | шт
51 | 7179114 | Датчик температуры емкостного водонагревателя для измерения температуры горячей воды (длина 3,75 м) | 1 | шт
52 | FTV120500801R2K | Радиатор панельный, Kermi, therm-x2 Profil-V, профильный, FTV 12, глубина, мм-64, высота, мм-500, длина, мм-800, X2 Inside, тип подключения-R, нижнее справа, с термостатическим вентилем, рабочее давление, бар-10, цвет-RAL 9016 (белый) | 4 | шт
53 | FTV120501001R2K | Радиатор панельный, Kermi, therm-x2 Profil-V, профильный, FTV 12, глубина, мм-64, высота, мм-500, длина, мм-1000, X2 Inside, тип подключения-R, нижнее справа, с термостатическим вентилем, рабочее давление, бар-10, цвет-RAL 9016 (белый) | 3 | шт
54 | FTV120501201R2K | Радиатор панельный, Kermi, therm-x2 Profil-V, профильный, FTV 12, глубина, мм-64, высота, мм-500, длина, мм-1200, X2 Inside, тип подключения-R, нижнее справа, с термостатическим вентилем, рабочее давление, бар-10, цвет-RAL 9016 (белый) | 1 | шт
55 | FTV120501601R2K | Радиатор панельный, Kermi, therm-x2 Profil-V, профильный, FTV 12, глубина, мм-64, высота, мм-500, длина, мм-1600, X2 Inside, тип подключения-R, нижнее справа, с термостатическим вентилем, рабочее давление, бар-10, цвет-RAL 9016 (белый) | 1 | шт
56 | FTV120500601R2K | Радиатор панельный, Kermi, therm-x2 Profil-V, профильный, FTV 12, глубина, мм-64, высота, мм-500, длина, мм-600, X2 Inside, тип подключения-R, нижнее справа, с термостатическим вентилем, рабочее давление, бар-10, цвет-RAL 9016 (белый) | 1 | шт
Итог