**Техническое задание на проведение отделочных работ в КП «Лисья нора»**

**Дмитровский городской округ, Московская область**

| **№№ пп** | **Наименование работ/ Применяемые материалы** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тамбур** |
| 1 | Настил гвл 20мм | м2 | 5,50 |
| 2 | Устройство Гидроизоляцияи пола Knauf 2 слоя | м2 | 5,50 |
| 3 | Наклейка плиткти на пол | м2 | 5,50 |
| 4 | Затирка плитки на полу | м2 | 5,50 |
| 5 | Облицовка порогов и откосов (плинтус керамический) | м/п | 9,50 |
| 6 | Наклейка ГКЛ на стены | м2 | 22,80 |
| 7 | Проклейка рустов ГКЛ лентой | м/п | 45,60 |
| 8 | Улучшенная шпатлёвка стен | м2 | 22,80 |
| 9 | Зачистка стен | м2 | 22,80 |
| 10 | Проклейка стен"Паутинкой" | м/п | 22,80 |
| 11 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 22,80 |
| 12 | Грунтовка стен | м2 | 22,80 |
| 13 | Зачистка стен | м2 | 22,80 |
| 14 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 22,80 |
| 15 | Проклейка откосов "Паутинкой" | м/п | 8,20 |
| 16 | Финишная шпатлевка откосов под окраску | п.м | 8,20 |
| 17 | Грунтовка откосов | м/п | 8,20 |
| 18 | Зачистка откосов | м.п. | 16,40 |
| 19 | Окраска откосов | м/п | 8,20 |
| 20 | Монтаж одноуровнего ГКЛ потолка на двухуровневом каркасе. | м2 | 5,50 |
| 21 | Грунтовка потолка | м2 | 5,50 |
| 22 | Улучшеная шпатлёвка потолка | м2 | 5,50 |
| 23 | Зачистка потолка | м2 | 11,00 |
| 24 | Проклейка потолка "Паутинкой" | м2 | 5,50 |
| 25 | Финишная шпатлевка потолков под покраску | м2 | 8,20 |
| 26 | Окраска потолков в/эмульсионной краской | м2 | 5,50 |
| **Холл** |
| 27 | Настилка полов из паркетной доски | м2 | 5,40 |
| 28 | Монтаж плинтусов МДФ | м/п | 9,00 |
| 29 | Наклейка гкл на стены | м2 | 16,95 |
| 30 | Проклейка и шпатлёвка рустов и откосов ГКЛ лентой | м/п | 27,00 |
| 31 | Зачистка откосов и рустов | м.п. | 27,00 |
| 32 | Улучшенная шпатлёвка стен | м2 | 16,95 |
| 33 | Зачистка стен | м2 | 16,95 |
| 34 | Проклейка стен "Паутинкой" | м2 | 16,95 |
| 35 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 16,95 |
| 36 | Зачистка стен | м2 | 16,95 |
| 37 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 16,95 |
| 38 | Монтаж одноуровнего ГКЛ потолка на двухуровневом раркасе. | м2 | 5,40 |
| 39 | Проклейка рустов ГКЛ лентой | м/п | 11,00 |
| 40 | Проклейка потолков Паутинкой | м2 | 5,40 |
| 41 | Улучшеная шпатлёвка потолка | м2 | 5,40 |
| 42 | Зачистка потолка | м2 | 5,40 |
| 43 | Финишная шпатлевка потолков под окраску | м2 | 5,40 |
| 44 | Зачистка потолка | м2 | 5,40 |
| 45 | Окраска потолков в/эмульсионной краской | м2 | 5,40 |
| **Топочная** |
| 46 | Настил гвл 20мм | м2 | 5,80 |
| 47 | Устройство Гидроизоляцияи пола Knauf 2 слоя | м2 | 5,80 |
| 48 | Наклейка плитки на пол | м2 | 5,80 |
| 49 | Затирка плитки на полу | м2 | 5,80 |
| 50 | Облицовка порогов и откосов (плинтус керамический) | м/п | 10,50 |
| 51 | Монтаж раскладки МДФ на стены | м2 | 38,70 |
| 52 | Грунтовка стен | м2 | 25,30 |
| 53 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 25,30 |
| 54 | Облицовка откосов МДФ наличником | м/п | 5,10 |
| 55 | Монтаж потолка Армстронг | м2 | 6,00 |
| **Санузел** |
| 56 | Настил гвл 20мм | м2 | 4,10 |
| 57 | Устройство Гидроизоляцияи пола Knauf 2 слоя | м2 | 4,10 |
| 58 | Наклейка плитки на пол | м2 | 5,80 |
| 59 | Затирка плитки на полу | м2 | 4,10 |
| 60 | Устройство Гидроизоляцияи стен Knauf 2 слоя | м2 | 20,70 |
| 61 | Наклейка плитки на стены | м2 | 20,70 |
| 62 | Затирка плитки на стенах | м2 | 20,70 |
| **Спальная №1** |
| 63 | Настилка фанеры (один слой) | м2 | 13,60 |
| 64 | Заделка швов фанеры полеуретановым герметиком | м/п | 22,68 |
| 65 | Укладка ковралина на клей фиксатор | м2 | 13,60 |
| 66 | Облицовка порогов и откосов (плинтус алюминевый) | м/п | 13,10 |
| 67 | Наклейка гкл на стены | м2 | 31,30 |
| 68 | Проклейка ГКЛ лентой | м/п | 60,00 |
| 69 | Улучшенная шпатлёвка стен | м2 | 31,30 |
| 70 | Зачистка стен | м2 | 31,30 |
| 71 | Проклейка стен "Паутинкой" | м2 | 31,30 |
| 72 | Зачистка стен | м2 | 31,30 |
| 73 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 31,30 |
| 74 | Грунтовка стен | м2 | 31,30 |
| 75 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 31,30 |
| 76 | Монтаж одноуровнего ГКЛ потолка на двухуровневом раркасе. | м2 | 13,60 |
| 77 | Проклейка ГКЛ лентой | м/п | 23,00 |
| 78 | Проклейка потолков Паутинкой | м2 | 13,60 |
| 79 | Улучшеная шпатлёвка потолка | м2 | 13,60 |
| 80 | Зачистка потолка | м2 | 13,60 |
| 81 | Финишная шпатлевка потолков под окраску | м2 | 13,60 |
| 82 | Зачистка потолка | м2 | 13,60 |
| 83 | Окраска потолков в/эмульсионной краской | м2 | 13,60 |
| **Спальня 2** |
| 84 | Настилка фанеры (один слой) | м2 | 13,00 |
| 85 | Заделка швов фанеры полеуретановым герметиком | м/п | 22,00 |
| 86 | Укладка ковралина на клей фиксатор | м2 | 13,00 |
| 87 | Облицовка порогов и откосов (плинтус алюминевый) | м/п | 12,30 |
| 88 | Наклейка гкл на стены | м2 | 31,50 |
| 89 | Проклейка ГКЛ лентой | м/п | 60,00 |
| 90 | Улучшенная шпатлёвка стен | м2 | 31,50 |
| 91 | Зачистка стен | м2 | 31,50 |
| 92 | Проклейка стен "Паутинкой" | м2 | 31,50 |
| 93 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 31,50 |
| 94 | Зачистка стен | м2 | 31,50 |
| 95 | Грунтовка стен | м2 | 31,50 |
| 96 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 31,50 |
| 97 | Монтаж одноуровнего ГКЛ потолка на двухуровневом раркасе. | м2 | 13,00 |
| 98 | Проклейка ГКЛ лентой | м/п | 22,00 |
| 99 | Проклейка потолков Паутинкой | м2 | 13,00 |
| 100 | Улучшеная шпатлёвка потолка | м2 | 13,00 |
| 101 | Зачистка потолка | м2 | 13,00 |
| 102 | Финишная шпатлевка потолков под окраску | м2 | 13,00 |
| 103 | Зачистка потолка | м2 | 13,00 |
| 104 | Окраска потолков в/эмульсионной краской | м2 | 13,00 |
| **Гостиная** |
| 105 | Настилка полов из паркетной доски | м2 | 36,60 |
| 106 | Монтаж плинтусов МДФ | м/п | 15,90 |
| 107 | Наклейка гкл на стены | м2 | 53,15 |
| 108 | Проклейка ГКЛ лентой | м/п | 129,00 |
| 109 | Улучшенная шпатлёвка стен | м2 | 53,15 |
| 110 | Зачистка стен | м2 | 53,15 |
| 111 | Проклейка стен "Паутинкой" | м2 | 53,15 |
| 112 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 53,15 |
| 113 | Зачистка стен | м2 | 53,15 |
| 114 | Грунтовка стен | м2 | 53,15 |
| 115 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 53,15 |
| 116 | Монтаж одноуровнего ГКЛ потолка на двухуровневом раркасе. | м2 | 36,60 |
| 117 | Проклейка ГКЛ лентой | м/п | 50,00 |
| 118 | Проклейка потолков Паутинкой | м2 | 36,60 |
| 119 | Улучшеная шпатлёвка потолка | м2 | 36,60 |
| 120 | Зачистка потолка | м2 | 36,60 |
| 121 | Финишная шпатлевка потолков под окраску | м2 | 36,60 |
| 122 | Зачистка потолка | м2 | 36,60 |
| 123 | Окраска потолков в/эмульсионной краской | м2 | 36,60 |
| **Спальня 3** |
| 124 | Настилка фанеры (один слой) | м2 | 13,20 |
| 125 | Заделка швов фанеры полеуретановым герметиком | м/п | 21,98 |
| 126 | Укладка ковралина на клей фиксатор | м2 | 13,20 |
| 127 | Наклейка гкл на стены | м2 | 31,80 |
| 128 | Проклейка ГКЛ лентой | м/п | 24,00 |
| 129 | Улучшенная шпатлёвка стен | м2 | 20,55 |
| 130 | Зачистка стен | м2 | 20,55 |
| 131 | Проклейка стен "Паутинкой" | м2 | 20,55 |
| 132 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 20,55 |
| 133 | Зачистка стен | м2 | 20,55 |
| 134 | Грунтовка стен | м2 | 20,55 |
| 135 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 20,55 |
| 136 | Проклейка швов потолка | м/п | 23,00 |
| 137 | Улучшенная шпатлёвка потолка | м2 | 11,25 |
| 138 | Зачистка потолка | м2 | 11,25 |
| 139 | Проклейка потолка "Паутинкой" | м2 | 11,25 |
| 140 | Финишная шпатлевка потолка под окраску | м2 | 11,25 |
| 141 | Грунтовка потолка | м2 | 11,25 |
| 142 | Окраска потолка в/эмульсионной краской | м2 | 11,25 |
| **Техпомещение** |
| 143 | Настил гвл 20мм | м2 | 2,40 |
| 144 | Наклейка плиткти на пол | м2 | 2,40 |
| 145 | Затирка плитки на полу | м2 | 2,40 |
| 146 | Облицовка порогов и откосов (плинтус керамический) | м/п | 6,00 |
| 147 | Наклейка гкл на стены | м2 | 15,12 |
| 148 | Проклейка ГКЛ лентой | м/п | 30,00 |
| 149 | Улучшенная шпатлёвка стен | м2 | 15,12 |
| 150 | Проклейка стен "Паутинкой" | м2 | 15,12 |
| 151 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 15,12 |
| 152 | Грунтовка стен | м2 | 15,12 |
| 153 | Зачистка стен | м2 | 30,24 |
| 154 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 15,12 |
| 155 | Проклейка швов потолка | м/п | 25,00 |
| 156 | Улучшенная шпатлёвка потолка | м2 | 15,12 |
| 157 | Зачистка потолка | м2 | 15,12 |
| 158 | Проклейка потолка "Паутинкой" | м2 | 15,12 |
| 159 | Финишная шпатлевка потолка под окраску | м2 | 15,12 |
| 160 | Грунтовка потолка | м2 | 15,12 |
| 161 | Окраска потолка в/эмульсионной краской | м2 | 15,12 |
| **Ванная** |
| 162 | Настил гвл 20мм | м2 | 6,50 |
| 163 | Устройство Гидроизоляцияи пола Knauf 2 слоя | м2 | 6,50 |
| 164 | Наклейка плитки на пол | м2 | 6,50 |
| 165 | Затирка плитки на полу | м2 | 6,50 |
| 166 | Устройство Гидроизоляцияи стен Knauf 2 слоя | м2 | 25,70 |
| 167 | Наклейка плитки на стены | м2 | 25,70 |
| 168 | Затирка плитки | м2 | 25,70 |
| **Коридор** |
| 169 | Настилка полов из паркетной доски | м2 | 2,00 |
| 170 | Монтаж плинтусов МДФ | м/п | 2,50 |
| 171 | Наклейка гкл на стены | м2 | 7,10 |
| 172 | Проклейка рустов ГКЛ лентой | м/п | 16,00 |
| 173 | Улучшенная шпатлёвка стен до 5 мм | м2 | 7,10 |
| 174 | Проклейка стен "Паутинкой" | м2 | 7,10 |
| 175 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 7,10 |
| 176 | Грунтовка стен | м2 | 7,10 |
| 177 | Зачистка стен | м2 | 7,10 |
| 178 | Окраска стен в/эмульсионной краской | м2 | 7,10 |
| 179 | Монтаж одноуровнего ГКЛ потолка на двухуровневом каркасе. | м2 | 2,00 |
| 180 | Проклейка рустов ГКЛ лентой | м/п | 4,00 |
| 181 | Проклейка потолка"Паутинкой" | м2 | 2,00 |
| 182 | Улучшенная шпатлёвка потолка | м2 | 2,00 |
| 183 | Финишная шпатлевка потолков под окраску | м2 | 2,00 |
| 184 | Зачистка потолка | м2 | 4,00 |
| 185 | Окраска потолков в/эмульсионной краской | м2 | 2,00 |
| 186 | Влажная уборка помещения | м2 | 100,20 |
| 187 | Укрывание пола оргалитом , демонтаж оргалита | м2 | 100,20 |