## ВОР
Оборудование санитарных комнат по титулу: Техническое перевооружение вокзала ст. Павелец с организацией санитарной комнаты
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел: Архитектурные решения (5465-06-АР)
Подраздел: Устройство покрытия пола
1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м2 | 26.7
2 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | м2 | 26.7
Подраздел: Устройство стен и перегородок
4 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 | 69
5 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Толедо"-элит класс), размер 200х200х7 мм | м2 | 69
6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | м2 | 69
7 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 15.87
8 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | м2 | 22.5
9 | Щиты перегородок | м2 | 22.5
10 | Приборы дверные в перегородках санузлов | шт. | 4
Подраздел: Устройство потолков
11 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 26.7
Раздел: Водоснабжение и Канализация (5465-06-ВК)
12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм | м | 20.7
13 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 2
14 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | м | 22.6
15 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | шт. | 4
16 | Унитаз-компакт "Nofer" 13016.S матовый антивандальный | шт. | 4
17 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 3
18 | Рукомойник (раковина) "Nofer" 13036.C.S матовый антивандальный | шт. | 3
19 | Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2"х50 мм | шт. | 3
20 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 3
21 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (установка усиленных поручней для МГН откидных с двойным креплением) | шт. | 2
Раздел: Отопление, вентиляция и кондиционирование (5465-06-ОВ)
Подраздел: Вытяжная вентиляция
22 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 18.24
23 | Воздуховоды металлические | м2 | 18.24
24 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 18.24
25 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | шт. | 1
26 | Узлы прохода | шт. | 1
27 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 32.4
28 | Воздуховоды металлические | м2 | 32.4
29 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 32.4
30 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм | шт. | 1
31 | Шумоглушители трубчатые | шт. | 1
32 | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 800х500/1000 АРКТОС | шт. | 1
33 | Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60х35 F, производительность 5800 м3/час | шт. | 1
34 | Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS приточные DVS-Р, диаметр 160 мм | шт. | 8
35 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0.48
36 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.21
Подраздел: Приточная вентиляция
37 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 8.88
38 | Воздуховоды металлические | м2 | 8.88
39 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 8.88
40 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 12
41 | Воздуховоды металлические | м2 | 12
42 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром более 1000 мм | м2 | 12
43 | Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с электроприводом Belimo | шт. | 1
44 | Щиты управления приточной вентиляцией ЩУ1-0,75-12 | шт. | 1
45 | Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПР, размером 450х450 мм | шт. | 4
46 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0.24
47 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.13
48 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 1
49 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 1
50 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | м | 1.5
51 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 0.5
Раздел: Электроснабжение (5465-06-ЭС)
52 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 21.5
53 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | м | 21.5
54 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | м | 9
55 | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 | м | 13
56 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 0.5
57 | Щитки учета электрической энергии ЩУ-1 | шт. | 1
58 | Розетка кабельная двухфазная 2P+PE, 32А, 250В, IP44 | шт. | 3
59 | Устройство защитного отключения УЗО-Д | шт. | 1
60 | Выключатели автоматические АП50 2МТ 16А | шт. | 2
61 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 2
62 | Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный | шт. | 2