## Котельная
№ п/п | Наименование | ед изм | Кол--во | Артикул | Производитель | Примечание
Котельная
1 | Котел BAXI Duo-tec Compact 1.24 | шт. | 1 |  | Рrotherm | с коаксильным дымоходом
2 | Котел Рrotherm Cкат 12/КЕ14 | шт. | 1 |  | Рrotherm
3 | Бойлер Рrotherm FE 120 ВМ | шт. | 1 |  | Рrotherm
4 | Приоритетный трехходовой клапан (Fugas) | шт. | 1 | 0010027587 | Protherm | датчик NTC бойлера входит в комплект
5 | Фильтр Honeywel АА 06 -1 AA | шт. | 1 |  | Honeywel
6 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 20” Т3 | шт. | 1 |  | Джилекс
7 | Гидрострелка 60Квт GS25-2 | шт. | 1 |  | Прокситерм
8 | Гидроаккумулятор 100 л вертикальний | шт. | 1 |  | Джилекс
9 | Автоматичесое реле давления АРД-1 (электронное) | шт. | 1 |  | Вихрь
10 | Манометр 10 атм 1/4 НР | шт. | 1
11 | Пятерник для насосной станции | шт. | 1
12 | Фильтр грубой очистки косой G1' | шт. | 2
13 | Предохранительный клапан для систем водоснабжения 6-1/2 ВР | шт. | 1
14 | Расширительный бак для водоснабжения 12л | шт. | 1
15 | Расширительный бак для отопленичя 8 л | шт. | 1
16 | Термостатический клапан ЕSBE VTA372 1' (20-55гр) | шт. | 1 | 31200100 | ESBE | на узел смешения ТП
17 | Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-60 | шт. | 2 |  | Grundfos
18 | Комплект гаек для циркуляционного насоса 1 1/2-1" | шт. | 2
19 | Насос рециркуляционный Grundfos UP15-14 | шт. | 1 |  | Grundfos
20 | Фитинг резьбовой – тройник 1" | шт. | 2
21 | Фитинг резьбовой – сгон разъемный 1" (американка) | шт. | 4
22 | Фитинг резьбовой – сгон разъемный 3/4" (американка) | шт. | 9
23 | Кран шаровой 1 с американкой | шт. | 3
24 | Кран шаровой 1 ВНР | шт. | 4
25 | Кран шаровой 1 ВР | шт. | 6
26 | Кран шаровой 3/4 ВР | шт. | 5
27 | Кран шаровой 3/4 ВНР | шт. | 5
28 | Кран шаровой 3/4 ВР с дренажем | шт. | 2
29 | Кран шаровой 1 ВР с дренажем | шт. | 1
30 | Кран шаровой 1/2ВНР | шт. | 1
31 | Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1/2" | шт. | 1
32 | Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 3/4 | шт. | 6
33 | Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1" | шт. | 2
34 | Uponor Uni Pipe PLUS труба белая 25x2,5 | м | 16 | 1084911 | Uponor
35 | Uponor Uni Pipe PLUS труба белая 32x3 | м | 23 | 1084912 | Uponor
36 | Uponor S-Press PLUS тройник равнопроходной латунный 32-32-32 | шт. | 3 | 1070563 | Uponor
37 | Uponor S-Press PLUS тройник равнопроходной латунный 25-25-25 | шт. | 6 | 1070562 | Uponor
38 | Uponor S-Press PLUS штуцер с наружной резьбой 32-R1“НР | шт. | 12 | 1070509 | Uponor
39 | Uponor S-Press PLUS штуцер с наружной резьбой 25-R3/4“НР | шт. | 16 | 1070507 | Uponor
40 | Uponor S-Press PLUS штуцер с наружной резьбой 25-R1“НР | шт. | 3 | 1070508 | Uponor
41 | Uponor S-Press PLUS штуцер с накидной гайкой 25-G3/4“НГ | шт. | 2 | 1070606 | Uponor
42 | Uponor S-Press PLUS штуцер с накидной гайкой 25-G1“НГ | шт. | 3 | 1070607 | Uponor

## Отопление
№ п/п | Наименование | ед изм | Кол--во | Артикул | Производитель | Примечание
Cистема теплый пол
1 | Uponor Vario S коллектор с расходомерами G1 7x3/4 BP Евроконус | шт. | 1 | 1086543 | Uponor | Заказано - не считать.
2 | Uponor Vario кран шаровой NP G1-G1 | шт. | 2 | 1059132 | Uponor | Заказано - не считать.
3 | Uponor Vario коллекторный шкаф накладной 785x160мм | шт. | 1 | 1046998 | Uponor | Заказано - не считать.
4 | Труба Comfort Pipe PLUS 16х2,0 | м. | 430 | 1062044 | Uponor | Заказано - не считать.
5 | Зажимные адаптеры FLEX-X 16х2 с внутренней резьбой 3/4“ ВР Евроконус | шт. | 14 | 1057441 | Uponor
6 | Изоляция трубная для труб диаметром 16мм 6мм | м. | 18 |  |  | Заказано - не считать.
Радиаторное отопление
1й этаж
1 | Кermi FTV Тип 11 500/500/61 | шт. | 1 |  | Кermi | Заказано - не считать.
2 | Кermi FTV Тип 11 700/500/61 | шт. | 2 |  | Кermi | Заказано - не считать.
3 | Кermi FTV Тип 11 1000/500/61 | шт. | 2 |  | Кermi | Заказано - не считать.
4 | Узел нижнего подключения радиатораG3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ прямой 3/4 с адаптером евроконус 1/2 | шт. | 5 | 1084685 | Uponor
2й этаж
1 | Кermi FKO Тип 22 400/500/100 | шт. | 1 |  | Кermi | Заказано - не считать.
2 | Кermi FKO Тип 22 500/500/100 | шт. | 1 |  | Кermi | Заказано - не считать.
3 | Кermi FKO Тип 22 1000/500/100 | шт. | 2 |  | Кermi | Заказано - не считать.
4 | Кermi FKO Тип 22 1100/500/100 | шт. | 1 |  | Кermi | Заказано - не считать.
5 | Кermi FKO Тип 22 1200/500/100 | шт. | 1 |  | Кermi | Заказано - не считать.
6 | Вентиль радиаторный на обратную подводку 1/2 осевой | шт. | 6 |  |  | для подключения радиаторов 2го этажа
7 | Вентиль радиаторный термостатический 1/2 угловой | шт. | 6 |  |  | для подключения радиаторов 2го этажа
8 | Головка термостатическая, жидкостная M30x1,5 | шт. | 10 |  |  | на 1 н радиатор термоголовку не устанавливаем
Труба и фитинги
1 | Uponor Uni Pipe PLUS труба белая 16x2,0 | м | 50 | 1084909 | Uponor
2 | Uponor Uni Pipe PLUS труба белая 20x2,25 | м | 70 | 1084910 | Uponor
3 | Uponor Uni Pipe PLUS труба белая 25x2,5 | м | 8 | 1084911 | Uponor
4 | Uponor Uni Pipe PLUS труба белая 32x3 | м | 1 | 1084912 | Uponor
5 | Изоляция трубная для труб диаметром 16мм | м. | 50
6 | Изоляция трубная для труб диаметром 20мм | м. | 70
7 | Изоляция трубная для труб диаметром 25мм | м. | 8
8 | Изоляция трубная для труб диаметром 32мм | м. | 1
9 | Uponor Uni-X зажимной адаптер MLC Евроконус 16-3/4“ВР Евроконус | шт. | 10 | 1058090 | Uponor | подсоединение трубы 16х2 к узлу нижнего подключения радиатора
10 | Uponor S-Press PLUS тройник редукционный латунный 25-32-25 | шт. | 2 | 1070579 | Uponor
11 | Uponor S-Press PLUS тройник редукционный латунный 20-25-20 | шт. | 4 | 1070577 | Uponor
12 | Uponor S-Press PLUS тройник редукционный латунный 20-16-20 | шт. | 6 | 1070568 | Uponor
13 | Uponor S-Press PLUS тройник редукционный латунный 20-16-16 | шт. | 8 | 1070567 | Uponor
14 | Uponor S-Press PLUS тройник равнопроходной композиционный PPSU 25-25-25 | шт. | 1 | 1039946 | Uponor | врезка расширительного бака
15 | Uponor S-Press PLUS штуцер с наружной резьбой 32-R1“НР | шт. | 2 | 1070509 | Uponor
16 | Uponor S-Press PLUS штуцер с наружной резьбой 25-R3/4“НР | шт. | 4 | 1070507 | Uponor
17 | Uponor S-Press PLUS штуцер с наружной резьбой 16-R1/2“НР | шт. | 12 | 1070502 | Uponor | к кранам радиаторов 2го этажа
18 | кран шаравый 3/4 ВР | шт. | 2 |  |  | отсечение стояка на 2й этаж

## Водоснабжение
№ п/п | Наименование | ед изм | Кол--во | Артикул Stout | Производитель | Примечание
Водоснабжение
1 | Полотенцесушка | шт. | 1
2 | Вентиль радиаторный 1/2 прямой | шт. | 1
3 | Вентиль радиаторный на обратную подводку1/2 прямой | шт. | 1
4 | Uponor Uni-C коллектор с вентилями SH 1“1“НР/ВР 4X1/2“НР ц/ц38мм | шт. | 2 | 1014139 | Uponor
5 | Uponor Uni-C коллектор с вентилями SH 1“1“НР/ВР 3X1/2“НР ц/ц38мм | шт. | 1 | 1014138 | Uponor | коллектора с количеством выходов 5 собираем из 2х
6 | Uponor Uni-C коллектор с вентилями SH 1“1“НР/ВР 2X1/2“НР ц/ц38мм | шт. | 1 | 1014137 | Uponor
7 | Uponor Uni Pipe PLUS труба белая 16x2,0 | м | 48 | 1084909 | Uponor
8 | Изоляция трубная для труб диаметром 16мм | м. | 48
9 | Uponor S-Press PLUS штуцер с наружной резьбой 16-R1/2“НР | шт. | 2 | 1070502 | Uponor | к кранам полотенцесушки
10 | Uponor S-Press PLUS водорозетка 16-Rp1/2“ВР | шт. | 5 | 1070639 | Uponor | для колец рециркуляции ГВС
11 | Uponor S-Press PLUS водорозетка U-профиль 16-Rp1/2“ВР-16 | шт. | 3 | 1070629 | Uponor
12 | Uponor Uni-C заглушка для коллектора S/SH G1“ВР | шт. | 2 | 1014121 | Uponor | заглушить коллектора гвс и рециркуляции
13 | Uponor Uni-C зажимной адаптер MLC 16-1/2“ВР | шт. | 13 | 1058086 | Uponor

## Канализация (hidden)
№ п/п | Наименование | ед изм | Кол--во | Артикул | Производитель | Примечание
Канализация внутренняя
1 | Труба канализация 110 мм | м. | 13
2 | Труба канализация 50 мм | м. | 11
3 | Отвод 50х45 гр | м | 6
4 | Отвод 50х90 гр | м | 3
5 | Отвод 110х90 гр | м | 2
6 | Ревизия 110 (внутренняя) | шт. | 3
7 | Дефлектор для вентиляционной трубы 110 мм | шт. | 1
8 | Вакуумный клапан 110мм | шт. | 1
9 | Тройник 110 мм 90гр | шт. | 3
10 | Тройник 110 х50х110мм 90гр | шт. | 2
11 | Тройник 50 мм 90гр | шт. | 1
12 | Переход 110х50 | шт. | 2
13 | Крестовина 110*110*110 х87 | шт. | 1
14 | Заглушка 110 | шт. | 1
15 | смазка для канализации аэрозоль | шт.
16 | Крепёжные хомуты | шт.