## Лист1
Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | Ссылки
Система отопления радиаторная
Радиатор отопления Rifar Monolit 500 c нижним подключением |  |  | В комплекте с нижним угловым подключением (угловым мультифлексом) и термостатом | https://maxipro.ru/product/mir-inzhenernyh-sistem/radiator-otopleniya-rifar-monolit-500-ventil-8-sektsiy/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOpYHLc8GolMbESlz0S6iOMwv5QipGUaD-MTQ36ZcVbOHa-Kglg1t-hoCFRkQAvD_BwE
14 секций лев. | шт. | 2
12 секций лев. | шт. | 1
13 секций прав. | шт. | 1
11 секций лев. | шт. | 1
9 секций лев. | шт. | 1
9 секций прав. | шт. | 1
8 секций лев. | шт. | 1
5 секций прав. | шт. | 1
4 секций прав. | шт. | 1
Радиатор отопления Rifar Monolit 350 c нижним подключением |  |  | В комплекте с нижним угловым подключением (угловым мультифлексом) и термостатом | https://maxipro.ru/product/mir-inzhenernyh-sistem/radiator-otopleniya-rifar-monolit-350-ventil-8-sektsiy/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOpYHLc8GolMbESlz0S6iOMwv5QipGUaD-MTQ36ZcVbOHa-Kglg1t-hoCFRkQAvD_BwE
14 секций лев. | шт. | 1
14 секций прав. | шт. | 1
8 секций прав. | шт. | 1
Трубы и фитинги
STOUT 16х2 PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: | м.п. | 100 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena-16h2
STOUT Переходник с накидной гайкой (евроконус) 16xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 34 | Уточняются по месту и согласуются с выходами на гребенках монтажной организацией. | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-evrokonus-16xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo
STOUT Монтажная гильза 16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 144 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-montazhnaya-gilza-16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Угольник 90° 16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 26 | Уточняется по месту | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-ugolnik-90deg-16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Тройник равнопроходный 16x16x16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 18 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-ravnoprohodnyy-16x16x16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
Теплоизоляция трубная d18х6 | м.п. | 100
Коллектор латунный TIM 4 выхода без расходомеров, в сборе | шт. | 1 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/tim/tim_radiator/tim-kb004
Система отопления теплые полы
STOUT 16х2,0 (бухта 100 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-101620 | м.п. | 600 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-16h20-buhta-100-metrov-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Переходник с накидной гайкой 16xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 9 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-16xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Переходник с накидной гайкой (евроконус) 16xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 9 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-evrokonus-16xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo
STOUT Монтажная гильза 16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 26 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-montazhnaya-gilza-16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Тройник равнопроходный 16x16x16 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 2 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-ravnoprohodnyy-16x16x16-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Переходник с внутренней резьбой 16xG 1/2" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 2 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-vnutrenney-rezboy-16xg-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
Воздухоотводчик автоматический 1/2G | шт. | 2
Коллектор латунный TIM 10 выходов без расходомеров, в сборе | шт. | 2 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/tim/tim_radiator/tim-kb009
Клапан rtl термостат podłogówki простой g3/4" | шт. | 9 |  | https://fastbox.su/item/index?itemId=6792876298
Краны шаровые разъемные (американка) Рр=25бар 1G | шт. | 2
ниппель 1G | шт. | 6 | Уточняется поместу
Угольник 1G | шт. | 4 | Уточняется поместу
Теплоизоляция трубная d18х6 | м.п. | 34
Котельная
Котел газовый Rennai BR-U30 | шт. | 1 | В комплекте с раздельным подводом воздуха и отводом газов. Уточняется монтажной организацией по месту. | https://rinnai-store.ru/gazovij-odnokonturnij-kotel-rinnai-br--ue42-%7C-41-9-kvt-%7C-419-m--kv-.html
Коллектор котельной разводки вертикальный ZOTA - 1"1/4 на 3 контура 1" (для котлов до 70кВт) | шт. | 1 |  | https://comtermo.ru/products/kollektor-kotelnoy-razvodki-vertikalnyy-zota-1-34-1-4-na-3-kontura-1-34-dlya-kotlov-do-70kvt-313605/
Термометр торцевой погружной 1/2" Watts (D-63мм, 0-120°C, гильза 42мм) | шт. | 2 |  | https://www.bestboilers.ru/catalog/kollektory/krany/term.html
Расширительный бак для системы водоснабжения V=35л, Рр=6бар | шт | 1
Расширительный бак для системы отопления V=80л, Рр=3бар | шт | 1
Насосная группа смесительная Север-S25/60 (до 70 кВт), с насосом, с 3-х ходовым смесительным клапаном, без сервомотора. | шт | 2 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever-gidrostrelki/nasosnaya_gruppa/s-25-60
Насосная группа прямая Север-P25/60 (до 70 кВт), с насосом | шт. | 2 |  | https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever-gidrostrelki/nasosnaya_gruppa/p-25-60
Насос циркуляционный Grundfos UP 15-14 | шт | 1
ACV Comfort 240 Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали | шт | 1 |  | https://tdkomfort.ru/shop/acv-comfort-240-l-boiler-kosvennogo-nagreva-iz-nergaveushei-stali-nasten-napol-4398.html
Сервопривод Esbe ARA 661 | шт | 2 |  | https://www.bestboilers.ru/catalog/kollektory/smesiteli/servoprivod-esbe.html
STOUT 25х3,5 PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-102020 | м.п. | 20 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-spx-25h35-buhta-30-metrov-pex-truba-iz-sshitogo
Переходник с НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ Ø25х1" для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0019-002510 | шт. | 9 | Уточняются по месту и согласуются с выходами на гребенках монтажной организацией. | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/perekhodnik_s_nakidnoy_gaykoy_25kh1_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0019_002510/
STOUT Переходник с наружной резьбой 25xR 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 7 | Уточняются по месту и согласуются с выходами на гребенках монтажной организацией. | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-naruzhnoy-rezboy-25xr-34-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Переходник с накидной гайкой 25xG 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 7 | Уточняются по месту и согласуются с выходами на гребенках монтажной организацией. | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-perehodnik-s-nakidnoy-gaykoy-25xg-34-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
STOUT Тройник равнопроходный 25x25x25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 4 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-ravnoprohodnyy-25x25x25-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Угольник 90° 25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 6 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-ugolnik-90deg-25-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
STOUT Монтажная гильза 25 для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 47 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-montazhnaya-gilza-25-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy
Угол 90° Ø25 для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0007-000025 | шт. | 10 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/ugol_90_25_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0007_000025/
STOUT Тройник-переходник с внутренней резьбой 25xR 3/4" для труб из сшитого полиэтилена аксиальный | шт. | 2 |  | https://www.stout.ru/catalog/aksialnye/stout-troynik-perehodnik-s-vnutrenney-rezboy-25xr-34-dlya-trub-iz-sshitogo
Краны шаровые разъемные (американка) Рр=25бар
1G | шт. | 12
3/4G | шт | 5
Обратный клапан Рр=16бар | шт.
1G | шт | 5
3/4G | шт | 3
Клапан предохранительный 1G | шт | 0
3 бар | шт | 1
6 бар | шт | 1
Автоматический воздухоотводчик вертикальный Рр=6 бар | шт | 3
Трубы и фитинги медные |  |  |  | https://sklad-tepla.ru/catalog/truby_i_fitingi/truby_i_fitingi_mednye/
Ø28х1 | м.п. | 4
Отвод Viega R4 28 | шт | 8
Тройник Viega R4 28 | шт | 5
Муфта переход на наружную резьбу 28-1 | шт | 8
Муфта переход на внутреннюю резьбу 28-1 | шт | 8
Переход на внутреннюю резбу с разъемом 28-1 | шт | 10
Переход на наружную резбу с разъемом 28-1 | шт | 10
Муфта переход на внутреннюю резьбу 28-3/4" | шт | 2
Футорка 3/4"x1/2" | шт | 5
Футорка 2"x1" | шт | 2
Футорка 1"x1 1/4" | шт | 2
Фильтр грубой очистки 2G Рр=16бар | шт | 1
Трехходовой смесительный клапан термостатический FAR 3950 34 муфтовый (ВР), Ду 20 (3/4"), Kvs 2.6 | шт. | 1 |  | https://market.yandex.ru/offer/ZffAZGcktF14R9w62lyH2g?cpc=KlieO7DJhQyfBhJTQ0O4wIdhVLAleyalRfAsW5P63Gj9E_vyW7Ucdn3Ya90EpM0srMq-WUKAlsXptFaF8uamjdJ6PBbG0qy69PUN_Jbb_TL9F_Uitil2Lbdr10OkQej8FoIK5oh480GxXkbsFRWPcqQPLwHlk2MDlaTMRnaazUgqKWIeSbUGznWw7lrWxczP&hid=16612355&hyperid=560484056&lr=20523&modelid=560484056&nid=18060449&rs=eJwdj7sOQjEMQ9WNmYmZ-SIldZoH_f9fYWBnJ-52VJ3azvs3bp9x_w6kueUlV9TOXGmNmBtZvsgRzYaK5pnNEy7NpRsRYnS8OeGLjnqzz0Kz0U8xvrttDQtR5tCxAJ1ivq-a9BsjgohtDifpPIKcInBYnaL0rUvOP19nY_CMhdM_i9my0WvBzpc-xnPoH4z9Moc%2C&text=трёхходовой%20клапан%20для%20бойлера%20с%20терморегулятором&show-uid=16271995184574866646300001
Б0328. Шкаф ЩРН-36-з 520х310х130мм белый на 36 модулей 3-016б (Элма С-Петербург) | шт | 1 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/b03_shkafy_metallicheskie_navesnye_modulnye_rossiya/b0328_shkaf_shchrn_36_z_520kh310kh130mm_belyy_na_3/
Устройство защит. откл. FH204 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 3Р+N 2CSF204004R1400 (АВВ | шт | 1 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k65_ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_f200_fh2/k6552_ustroystvo_zashchit_otkl_fh204_ac_40_0_03_ti/
GSM контроллер CCU825 | шт | 1 |  | https://radsel.ru/products/ccu825.html
Автоматические выключатели характеристика С 220v |  |  | с креплением на стену | https://www.electro-mpo.ru/search/?s=y&q=автоматический+выключатель
4П 16А | шт | 1
2П 16А | шт | 1
1П 10А | шт | 1
1П 6А | шт | 9
Нептун Bugatti ProW+ 1* Беспроводной комплект | компл | 1 | В комплекте с 3-мя кранами 3/4G, 8 безпроводными датчиками | https://neptunmsk.ru/prowplus1
ПЗА KromSchroder E8 KS E8.1124 | компл | 1 | В комплекте с наружным датчиком температуры, 3 датчиками теплоносителя, с выходом на мотор-редукторы 12v | http://kromschroder.su/products/shop/e8/kse81124
Контактор LC1E2510Q5 380В 25А 1з (Schneider Electric) | шт | 1 |  | https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/k86_kontaktory_serii_lc1e_teplovye_i_promezhutochn/k8616_kontaktor_lc1e2510q5_380v_25a_1z_schneider_e/
Реле промежуточное PK-2P (монтаж на DIN-рейке 35мм 220В 50Гц 2х8А 2 перекл.) F&F EA06.001.009 | шт | 3 |  | https://market.yandex.ru/search?text=реле%20промежуточное%20220в%20на%20дин%20рейку&cvredirect=0&lr=20523&clid=830&utm_medium=cpc&cpa=0&onstock=0&local-offers-first=0
Реле давления для насоса ДЖИЛЕКС РДМ 5 | шт | 2 |  | https://www.220-volt.ru/catalog-30940/?ref=yamar_msk&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=moscow&utm_content=21410354&utm_term=30940&ymclid=16156621322937480876300001
Термостат IMIT BRC 545610 (0 +90 накл.на трубу) | шт | 1 |  | https://electroset19.ru/catalog/imit_caem/termostat_imit_brc_545610_0_90_nakl_na_trubu/
Узлы крепления |  |  | Уточняются по месту монтажной организацией
Фитинги латунные |  |  | Уточняются по месту монтажной организацией
Кабель NYM 3х2.5 |  |  | Уточняются по месту монтажной организацией
Водопровод
STOUT 16х2,0 (бухта 100 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная Артикул: SPX-0002-101620 | м.п. | 80 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-16h20-buhta-100-metrov-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena
STOUT PEX-a труба из сшитого полиэтилена 20х2 Артикул: SPX-0002-002020 | м.п. | 160 |  | https://www.stout.ru/catalog/truby-iz-sshitogo-polietilena/stout-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena-20h2
Переходник с НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ Ø20х1/2" для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0019-002012 | шт. | 8 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/perekhodnik_s_nakidnoy_gaykoy_20kh1_2_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0019_002012/
Переходник с НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ Ø16х1/2" для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0019-001612 | шт. | 4 | Уточняются по месту и согласуются с выходами на гребенках монтажной организацией. | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/perekhodnik_s_nakidnoy_gaykoy_16kh1_2_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0019_001612/
Водорозетка (угольник настенный с креплением) Ø20х1/2" для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0009-002012 | шт. | 29 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/vodorozetka_ugolnik_nastennyy_s_krepleniem_20kh1_2_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0009_/
Водорозетка (угольник настенный с креплением) Ø16х1/2" для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0009-001612 | шт. | 3 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/vodorozetka_ugolnik_nastennyy_s_krepleniem_16kh1_2_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0009_/
Тройник равнопроходной Ø20 для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0013-000020 | шт. | 18 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/troynik_ravnoprokhodnoy_20_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0013_000020/
Тройник переходной Ø20х16х20 для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0014-201620 | шт. | 1 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/troynik_perekhodnoy_20kh16kh16_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0014_201620/
Гильза надвижная Ø16 Латунь для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0020-000016 | шт. | 8 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/gilza_nadvizhnaya_16_latun_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0020_000016/
Гильза надвижная Ø20 Латунь для труб из сшитого полиэтилена Stout SFA-0020-000020 | шт. | 95 |  | https://www.bigms.ru/catalog/inzhenernaya/fitingi_stout/gilza_nadvizhnaya_20_latun_dlya_trub_iz_sshitogo_polietilena_stout_sfa_0020_000020/
Теплоизоляция трубная ТИЛИТ Супер 18 мм (6 мм) | м.п. | 70 |  | https://tavago.ru/truby-i-fitingi/trubnyy-uteplitel/teploizolyatsiya-trubnaya-tilit-super-18-mm-6-mm.html
Теплоизоляция трубная ТИЛИТ Супер 25 мм (6 мм) | м.п. | 150 |  | https://tavago.ru/truby-i-fitingi/trubnyy-uteplitel/teploizolyatsiya-trubnaya-tilit-super-25-mm-6-mm.html
Коллекторная группа Tim (MR135N-3/4-2) 45°, 3/4" НР-ВР, 4 отвода 1/2" евроконус | шт. | 3 |  | https://pokupki.market.yandex.ru/product/kollektornaia-gruppa-tim-mr135n-3-4-2-45-3-4-nr-vr-2-otvoda-1-2-evrokonus/471641376?show-uid=16113259074027798265906015&offerid=f0d6DLi7xFklyddBzsqBFg
Канализация |  |  |  | https://moscow.petrovich.ru/catalog/157005059/
Трубы и фасонина канализационные для наружных работ (цвет рыжий)
Труба канализационная d110x2000 мм | шт. | 13
Труба канализационная d110x1000 мм | шт. | 8
Труба канализационная d110x500 мм | шт. | 6
Тройник d110 мм 45° | шт. | 4
Отвод d110 мм 45° | шт. | 10
Трубы и фасонина канализационные для внутренних работ
Пробка d50 мм | шт. | 8
Пробка d110 мм | шт. | 3
Труба канализационная Polytron Comfort d110x2000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 1
Труба канализационная Polytron Comfort d110x1000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 2
Труба канализационная Polytron Comfort d110x500 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 3
Труба канализационная Polytron Comfort d50x2000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 5
Труба канализационная Ostendorf d50x1000 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 7
Труба канализационная Ostendorf d50x500 мм пластиковая для внутренней канализации | шт | 5
Муфта Ostendorf d110х50 мм пластиковая переходная короткая для внутренней канализации | шт | 8 |  | https://moscow.petrovich.ru/catalog/157005059/104861/?baobab_event_id=krj3d3vx0&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1MDQ0NjA0OTs4ODIzOTUyOTgxO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=4223169792130712788&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK¦DSA¦50446049&utm_content=cid¦50446049¦gid¦4148075529¦aid¦8823952981¦kid¦1430728¦pos¦premium1¦adtarget¦Инженерные%20системы%7CКанализация¦adtarget_id¦1430728¦src¦search_none¦dvc¦desktop¦goalid¦0&utm_term=1430728¦¦reg¦Электросталь
Отвод Ostendorf d110 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 7
Отвод Ostendorf d110 мм 87° пластиковый для внутренней канализации | шт | 3
Тройник Ostendorf d50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 2
Отвод Ostendorf d50 мм 45° пластиковый для внутренней канализации | шт | 13
Отвод Ostendorf d50 мм 87° пластиковый для внутренней канализации | шт | 8
Крестовина двухплоскостная PP 110 / 50 / 50 x 45° VALSIR /10 Sinikon 512007 | шт | 1 |  | https://www.invoz.ru/catalog/otoplenie_i_vodosnabzhenie/kanalizatsiya/kanalizatsionnye_fitingi/krestoviny_dvukhploskostnye_kanalizatsionnye_pp/krestovina_pp_dvukhpl_f110_050_050kh67_valsir_10.html?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=krestoviny_dvukhploskostnye_kanalizatsionnye_pp&utm_term=7396&ymclid=16152883080279670144100001
Ревизия канализационная 110 | шт | 1 |  | https://terma-msk.ru/products/good172061?ymclid=16114889004380610221400001