**Техническое задание на проектирование**

Заказчик, ФИО: Савельев Никита Сергеевич

Адрес объекта: Акиньшино

Общая площадь, м2: 150

**Работы по проектированию**

Теплотехнический расчет здания

Система радиаторного отопления

Водяные теплые полы

Котельная

Внутреннее водоснабжение

Внутренняя канализация

Приточно-вытяжная вентиляция

**Материал и толщина ограждающих конструкций здания**

Пол Стяжка (ламинат-паркетная доска, туалеты уборные — это кафель)

Стены Керамика Гжель, 380

Кровля Кровля фальцевая

**Характеристики окон**

Тип стеклопакетов В приложении ниже

Высота оконных проемов от чистого пола, мм В приложении ниже разместил размер окон

Высота оконных проемов от чистого пола

в нестандартных помещениях, мм В приложении ниже разместил размер окон

**Характеристики здания**

Тип кровли скатная

Ориентация здания по сторонам света Солнце будет попадать в окна с 12 часов дня

Высота потолков от 3-4.5 метра

Количество жильцов 3-5

**Водяные теплые полы**

Помещения для отопления водяными теплыми полами кухня, санузлы, приходая

Помещения, в которых требуется автоматическое

поконтурное регулирование (настенные термостаты) 1-Зал, 4 - комнаты

**Радиаторное отопление**

Предпочитаемый вид радиаторов внутрипольные конвекторы

Прокладка труб скрыто в полу

Предпочитаемый тип трубопроводов **(если честно тут жду совета)** металлопластик

**Котельная**

Вид топлива Дрова+электричество

Приготовление ГВС в отдельном водонагревателе

Дополнительные опции:

Погодозависимое автоматическое управление

Удаленное GSM управление

**Внутреннее водоснабжение и канализация**

Источник водоснабжения скважина

Количество сантехнических приборов

- раковина/мойка/умывальник 4/0/0

- душевая кабина/ванна 1/1

- унитаз/писсуар 3/0

- гигиенический душ 3

- стиральная/посудомоечная машина 1/2

- сушилка 1

- водяной полотенцесушитель 2

- кран полива придомовой территории от скважины уже есть

Прокладка труб скрыто в полу

Предпочитаемый тип трубопроводов металлопластик


Место ввода воды от скважины

Устройство сбора канализационных стоков (есть) септик

Место выпуска канализации напротив септика

Желаемый срок изготовления проекта 11.03.2022

**Эскиз размещения системы отопления**



**Пример акконных проемов из алюминия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Детализация расчета № 574** | **ИЗДЕЛИЕ № 1** | Название : VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ширина | : | 1045,00 мм | | Высота | : | 3565,00 мм | | Система | : | VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель | | Цвет основы | : | Неокрашенный | | Цвет внутри | : | RAL 9005 | | Цвет снаружи | : | RAL 9005 | | Вид изделия | : | снаружи | | Цвет уплотнения | : |  | | | cid:018601d74674$32d1d936$_CDOSYS2.0 |
| |  |  | | --- | --- | | Остекление |  6SRNx20x6TopN+,  971x 1132 | | Пленка |  | | Раскладка: |  | | Москитная сетка |  |  | | Жалюзи |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество** | : | **1** | | Площадь изделия | : | 3,55 кв.м. | | Вес изделия | : | **68,48 кг.** | | |
|  | | |
| Примечание : | | |
| Стоимость : **54252,24 ( 54252,24 ) РУБ** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Детализация расчета № 574** | **ИЗДЕЛИЕ № 2** | Название : VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ширина | : | 4500 мм | | Высота | : | 4590 мм | | Система | : | VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель | | Цвет основы | : | Неокрашенный | | Цвет внутри | : | RAL 9005 | | Цвет снаружи | : | RAL 9005 | | Вид изделия | : | снаружи | | Цвет уплотнения | : |  | | | cid:018701d74674$32d1d936$_CDOSYS2.0 |
| |  |  | | --- | --- | | Остекление |  6SRNx20x6TopN+,  701x 1012   6SRNx20x6TopN+,  701x 1832   6SRNx20x6TopN+,  701x 2651   6SRNx20x6TopN+,  976x 1232   6SRNx20x6TopN+,  976x 2651   6SRNx20x6TopN+,  1976x 1672 | | Пленка |  | | Раскладка: |  | | Москитная сетка |  |  | | Жалюзи |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество** | : | **1** | | Площадь изделия | : | 18,43 кв.м. | | Вес изделия | : | **504,32 кг.** | | |
|  | | |
| Примечание : | | |
| Стоимость : **232712,58 ( 232712,58 ) РУБ** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Детализация расчета № 574** | **ИЗДЕЛИЕ № 3** | Название : Двухрельсовая с одной створкой (порог 131040) |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ширина | : | 2000 мм | | Высота | : | 2700 мм | | Система | : | KRAUSS / KRLS-64 | | Цвет основы | : | Неокрашенный | | Цвет внутри | : | RAL 9005 | | Цвет снаружи | : | RAL 9005 | | Вид изделия | : | изнутри | | Цвет уплотнения | : | **Черный** | | | cid:018801d74674$32d1d936$_CDOSYS2.0 |
| |  |  | | --- | --- | | Остекление |  6SRNx20x6TopN+,  839x 2451 | | Пленка |  | | Раскладка: |  | | Москитная сетка |  |  | | Жалюзи |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество** | : | **1** | | Площадь изделия | : | 5,4 кв.м. | | Вес изделия | : | **196,84 кг.** | | |
| **Рама:** 331010; **Створка:** 331050; | | |
| Примечание : | | |
| Стоимость : **139494,88 ( 139494,88 ) РУБ** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Детализация расчета № 574** | **ИЗДЕЛИЕ № 4** | Название : VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ширина | : | 3500 мм | | Высота | : | 2820 мм | | Система | : | VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель | | Цвет основы | : | Неокрашенный | | Цвет внутри | : | RAL 9005 | | Цвет снаружи | : | RAL 9005 | | Вид изделия | : | снаружи | | Цвет уплотнения | : |  | | | cid:018901d74674$32d1d936$_CDOSYS2.0 |
| |  |  | | --- | --- | | Остекление |  6SRNx20x6TopN+,  876x 2746 | | Пленка |  | | Раскладка: |  | | Москитная сетка |  |  | | Жалюзи |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество** | : | **1** | | Площадь изделия | : | 9,87 кв.м. | | Вес изделия | : | **121,15 кг.** | | |
|  | | |
| Примечание : | | |
| Стоимость : **55990,12 ( 55990,12 ) РУБ** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Детализация расчета № 574** | **ИЗДЕЛИЕ № 5** | Название : Трезрельсовая с тремя створками |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ширина | : | 2675 мм | | Высота | : | 2820 мм | | Система | : | KRAUSS / KRLS-64 | | Цвет основы | : | Неокрашенный | | Цвет внутри | : | RAL 9005 | | Цвет снаружи | : | RAL 9005 | | Вид изделия | : | изнутри | | Цвет уплотнения | : | **Черный** | | | cid:018a01d74674$32d1d936$_CDOSYS2.0 |
| |  |  | | --- | --- | | Остекление |  6SRNx20x6TopN+,  760x 2571 | | Пленка |  | | Раскладка: |  | | Москитная сетка |  |  | | Жалюзи |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество** | : | **1** | | Площадь изделия | : | 7,54 кв.м. | | Вес изделия | : | **290,88 кг.** | | |
| **Рама:** 331020; **Створка:** 331050; | | |
| Примечание : | | |
| Стоимость : **271296,44 ( 271296,44 ) РУБ** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Детализация расчета № 574** | **ИЗДЕЛИЕ № 6** | Название : VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ширина | : | 1795 мм | | Высота | : | 3915 мм | | Система | : | VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель | | Цвет основы | : | Неокрашенный | | Цвет внутри | : | RAL 9005 | | Цвет снаружи | : | RAL 9005 | | Вид изделия | : | снаружи | | Цвет уплотнения | : |  | | | cid:018b01d74674$32d1d936$_CDOSYS2.0 |
| |  |  | | --- | --- | | Остекление |  6SunCool70/40ЗАКx20x6TopNЗАК,  1721x 1132   6SunCool70/40ЗАКx20x6TopNЗАК,  1721x 2676 | | Пленка |  | | Раскладка: |  | | Москитная сетка |  |  | | Жалюзи |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество** | : | **1** | | Площадь изделия | : | 6,66 кв.м. | | Вес изделия | : | **243,53 кг.** | | |
|  | |  |
|  | | |

**ПВХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **1** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau GRAZIO | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00004.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура БЕЗ | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Окно | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **2** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 0,89 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 1,78 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 505510  Цвет уплотнения: Черное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 2 | 1 230 | | | | |  | |  | | | | |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **2** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau GRAZIO | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00005.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура Roto NT | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Окно | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **2** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 0,92 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 1,84 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 505510  Створка: 505700  Цвет уплотнения: Черное  Створки:  C-1 - Открывание: Откидное, Вниз.  Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый.  Цвет накладок на петли: Коричневый. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 2 | 1 420 | | | | |  | |  | | | | |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **3** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau GRAZIO | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00006.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура Roto NT | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Окно | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **1** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 4,08 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 4,08 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 505510  Импост: 505600  Створка: 505700  Цвет уплотнения: Черное  Створки:  C-1 - Открывание: Откидное, Вниз.  Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый.  Цвет накладок на петли: Коричневый.  C-2 - Открывание: Поворотное, Вправо.  Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый.  Цвет накладок на петли: Коричневый. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 1 | 1 730 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **4** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau GRAZIO | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00007.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура Roto NT | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Балконная дверь | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **1** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 2,36 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 2,36 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 505510  Импост: 505600  Створка: 505700  Цвет уплотнения: Черное  Створки:  C-1 - Открывание: Поворотное, Вправо.  Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый.  Цвет накладок на петли: Коричневый. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 1 | 855 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **5** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau GRAZIO | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00008.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура Roto NT | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Окно | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **3** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 0,54 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 1,62 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 505510  Створка: 505700  Цвет уплотнения: Черное  Створки:  C-1 - Открывание: Откидное, Вниз.  Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый.  Цвет накладок на петли: Коричневый. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 3 | 820 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **6** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau GRAZIO | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00009.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура БЕЗ | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Окно | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **3** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 0,36 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 1,08 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 505510  Цвет уплотнения: Черное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 3 | 730 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **7** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau Brillant | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00010.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура БЕЗ | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Дверь входная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **1** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 4,23 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 4,23 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD)  Цвет уплотнения: Черное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | WP59000 | | | | Соединитель скрытый | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 2 | 2 820 | | | | |  | |  | | | | |
| 2 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 1 | 1 480 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **8** | | Image00003.jpg | | **Изделие 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau Brillant | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00011.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура Дверная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Дверь входная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **1** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 2,82 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 2,82 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD)  Створка: 550170 - Створка T 118 (BRD)  Цвет уплотнения: Черное  Створки:  C-1 - Открывание: Поворотное, Вправо.  Нажимная гарнитура: тип - IPL сплошной, цвет - Коричневый.  Цвет накладок на петли: Белый. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 1 | 980 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **9** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau Brillant | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00012.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура БЕЗ | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Дверь входная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **2** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 2,82 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 5,64 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD)  Цвет уплотнения: Черное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | WP59000 | | | | Соединитель скрытый | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 4 | 2 820 | | | | |  | |  | | | | |
| 2 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 2 | 980 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **10** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau Brillant | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00011.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура Дверная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Дверь входная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **2** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 2,82 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 5,64 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD)  Створка: 550170 - Створка T 118 (BRD)  Цвет уплотнения: Черное  Створки:  C-1 - Открывание: Поворотное, Вправо.  Нажимная гарнитура: тип - IPL сплошной, цвет - Коричневый.  Цвет накладок на петли: Белый. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 2 | 980 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **11** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau Brillant | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00013.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура Дверная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Дверь входная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **1** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 2,27 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 2,27 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD)  Створка: 550170 - Створка T 118 (BRD)  Цвет уплотнения: Черное  Створки:  C-1 - Открывание: Поворотное, Вправо.  Нажимная гарнитура: тип - IPL сплошной, цвет - Коричневый.  Цвет накладок на петли: Белый. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | WP59000 | | | | Соединитель скрытый | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 2 | 1 080 | | | | |  | |  | | | | |
| 2 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 1 | 1 060 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **12** | | Image00003.jpg | | **Изделие 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau Brillant | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00014.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура БЕЗ | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Дверь входная | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **1** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 0,89 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 0,89 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD)  Цвет уплотнения: Черное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 1 | 1 060 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Image00003.jpg | **Изделие №** | | **13** | | Image00003.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **профильная система** | | | | | | | | |  | Rehau GRAZIO | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Image00015.jpg | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **фурнитура** | | | | | | | | |  | Фурнитура БЕЗ | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внешний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **цвет внутренний** | | | | | | | | |  | **Темно-коричневый 851805** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **тип изделия** | | | | | | | | |  | Окно | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **кол-во** | | | | | | | | |  | **2** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **площадь** | | | | | | | | |  | 0,54 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **общая площадь** | | | | | | | | |  | 1,08 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы:  Стеклопакеты: 4х16х4х12х4  Рама: 505510  Цвет уплотнения: Черное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *комментарий:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительно расчитано по конструкции** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Артикул** | | | | **Наименование материала** | | | | | | | | | | | | | | | **Ед.изм.** | | | | | | **Кол-во** | **Длина** | | | | | **Высота** | | **Ширина** | | | | |
| 1 | | | | 561013 | | | | Профиль Подставочный 30 | | | | | | | | | | | | | | | м.п. | | | | | | 2 | 820 | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стр.9 из 10 | | | | | | | | | | 11.05.2021 16:49:24 № 343692 менеджер - Комарькова Ольга Юрьевна ID-384962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Image00016.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дополнительные услуги по заказу** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№пп** | | | | **Наименование услуги** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Стоимость** | | | | | | | |
| 1 | | | | Доставка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | |
| ИТОГО стоимость услуг по заказу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Image00017.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Количество конструкций:** | | | | | | | | | | **22** | | | | **шт.** | | |  |  |  |  | **Общая площадь изделий:** | | | | | | | | | | **35.33** | | | | | **м.кв.** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |